## Tabelle1
STALLKLIMA - TEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT
Feuchtegehalt | [5 empty] | Beispiel 1: | Ein Raum hat die Maße 5 x 5 x 3 m
Der Feuchtegehalt eines Raumes gibt an wieviel Gramm H2O in der Raumluft enthalten sind. | [6 empty] | In diesem Raum sind 750g Wasser in der Luft
Wie hoch ist die absolute Luftfeuchtigkeit
Absolute Luftfeuchtigkeit (fa)
Die absolute Luftfeuchtigkeit gibt an wieviel Gramm H2O in einem m3 Luft enthalten sind. | [6 empty] | Volumen: |  | m3
[7 empty] | Wassergehalt: | 750 | g
| fa = Feuchtegehalt / Raumvolumen | [5 empty] | fa: |  | g/m3
Maximale absolute Luftfeuchtigkeit (fmax) | [5 empty] | Beispiel 2: | Wie hoch ist die fmax bei 7.0°C? |  |  |  | wh: Interpolation
Luft kann bei einer bestimmten Temperatur nur eine bestimmte Menge an Wasser aufnehmen. | [7 empty] | T | fmax (Tabelle) |  | =6.8+(9.4-6.8)/(10-5)*(7-5)
Die maximale absolute Luftfeuchtigkeit gibt an wieviel maximal enthalten sein können. | [7 empty] | 5 | 6.8
[8 empty] | 10 | 9.4
| Temperatur | maximale | [5 empty] | 7 |  | = fmax
absolute
Luftfeuchtigkeit
| [°C] | [g/m3]
| 0 | 4.8
| 5 | 6.8
| 10 | 9.4
| 15 | 12.8
| 20 | 17.3
| 25 | 23
| 30 | 30.3
Relative Luftfeuchtigkeit (fr) | [5 empty] | Beispiel 3:
Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an wieviel Wasser im Verhältnis zur maximal möglichen Wassermenge
in der Luft vorhanden ist. | [6 empty] | In einem Stall mit einer Temperatur von 15°C wurden 10 g/m3 H2O gemessen.
Wie hoch ist die relative Luftfeuchtigkeit?
Der Zusammenhang lautet: | [6 empty] | fr: |  | %
| fr = fa / fmax * 100 |  |  | fa… | absolute Luftfeuchtigkeit
|  |  |  | fmax… | maximale absolute Luftfeuchtigkeit
| fa = fr/100 * fmax |  |  | fr… | relative Luftfeuchtigkeit | Beispiel 4: | Ein Raum hat die Maße 5 x 6 x 3 m
In diesem Raum sind 750g Wasser in der Luft
Trocknung durch Kühlung und Erwärmung | [6 empty] | Wie hoch ist die absolute Luftfeuchtigkeit
Wird Luft abgekühlt so veringert sich die Aufnahmefähigkeit da die fa mit sinkender Temperatur
abnimmt (siehe Tabelle). | [6 empty] | Volumen: |  | m3
Ist mehr Wasser vorhanden so kondensiert dieses aus. | [6 empty] | fa: |  | g/m3
z.B.: Wird Luft auf 0°C abgekühlt kann sie nur mehr 4.8 g/m3 behalten. Hat die Luft vor dem
Abkühlen 10 g/m3 dann werden 5.2 g/m3 auskondensiert. | [6 empty] | Wie hoch ist die relative Luftfeuchtigkeit (Raumtemperatur = 20°)?
Entsorgt man das auskondensierte Wasser und erwärmt diese Luft wieder dann ist die
Luftfeuchtigkeit geringer. | [6 empty] | fr: |  | %
Die relative Luftfeuchtigkeit berechnet sich einfach aus dem Verhältnis von der absoluten Feuchten | [5 empty] | Beispiel 5: | Luft (T=20°C, fr=80%) wird auf 0°C abgekühlt und dann wieder auf 20°C erwärmt.
bei der kühlen und der wärmeren Temperatur. | [6 empty] | Wie hoch ist dann die relative Luftfeuchtigkeit.
| Tkühl… Temperatur der abgekühlten/kühlen Luft | [5 empty] | fr: |  | %
Terwärmt…Temperatur der erwärmten Luft
[6 empty] | Beipiel 6: | In einem Raum (T=20°C, V=100m3) beträgt die Luftfeuchtigkeit 50%. Diese soll
| fr = fa (Tkühl) / fa (Terwärmt) *100 | [5 empty] | auf 65% erhöht werden. Wieviel Wasser [g] muss verdunstet werden?
[7 empty] | fr_ist (20°) = | 50 | fa_ist= |  | g/m3
Erhöhung durch Verdunsten | [6 empty] | fr_soll(20°) = 65% | 65 | fa_soll= |  | g/m3
Ist die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu gering kann man durch Verdunsten von Wasser die | [6 empty] | Differenz: |  |  |  | g/m3
Luftfeuchtigkeit erhöhen.
Die notwendige Verdunstungsmenge aus der Differenz von absoluter Soll-Feuchtigkeit und der
tatsächlichen Ist-Feuchtigkeit. Da die absolute Feuchtigkeit auf 1m3 bezogen ist benötigt man
noch das Raumvolumen.
| Verdunstungsmenge = (fa_soll - fa_ist) * Raumvolumen | [5 empty] | Volumen [m3] | 100
Da im allgmeinen Soll- oder Ist-Feuchtigkeiten als relative Werte angegeben werden, benötigt man | [6 empty] | Gesamt: |  |  |  | g | #DIV/0!
in solchen Fällen die aktuelle Temperatur im Stall sowie die maximale Luftfeuchte bei dieser Temperatur.
|  | fa_ist = fr_ist /100 * fmax |  |  |  | Beispiel 7: | Wie hoch ist die Taupunktstemperatur bei fa = 14 g/m3 ?
|  | fa_soll= fr_soll /100 * fmax |  |  |  |  | fa [g/m3] | T [°C]
Taupunkt - Taupunktstemperatur | [6 empty] | 14 |  | =Taupunkt
Als Taupunkt oder Taupunkttemperatur bezeichnet man die Temperatur, bei der sich auf einem
Gegenstand (bei vorhandener Feuchte) ein Gleichgewichtszustand von kondensierendem
und verdunstendem Wasser einstellt, in anderen Worten die Kondensatbildung gerade einsetzt.
Für den Taupunkt/Kondenswasserbildung ist daher immer die kühlste Stelle eines Raums entscheidend
z.B.: Ecken, Fenster,…
Aus der obigen Tabelle kann der Taupunkt interpoliert werden.
Beispiel: | fa = 10 g/m3 | -> Tabelle -> zwischen 10°C und 15°C
| fa [g/m3] | T [°C]
| 9.4 | 10
| 12.8 | 15
| 10 |  | =Taupunkt [°C]
wh: Interpolation
=10+(15-10)/(12.8-9.4)*(10-9.4)